## Sheet1
2022年春季电气设备电机检修项目招标明细
序 号 | 设备 编号 | 设备名称 | 检修内容 | 增值税专票税率（%） | 含税维修报价（万元）
1 |  | 煤磨主电机560KW | 1：轴承拆装、检查、更换、补油。2：接线盒检查。3：电机返平、固定。
2 | 57.04 | 篦冷机风机电机250KW | 1：轴承拆装、检查、更换、补油。2：接线盒检查。3：电机返平、固定。
3 | 57.09 | 篦冷机风机电机280KW | 1：轴承拆装、检查、更换、补油。2：接线盒检查。3：电机返平、固定。
4 | 84.132 | 1#辊压机定辊电机900KW | 1：无刷启动装置检查、拆装、固定。2：电机轴承拆装、检查、更换、补油。3：电机返平、固定。
5 | 84.142 | 2#辊压机定辊电机900KW | 1：无刷启动装置检查、拆装、固定。2：电机轴承拆装、检查、更换、补油。3：电机返平、固定。
6 | 84.57 | 排风机电机800KW | 1：前后端轴承检查、更换。2：电机返平、固定。
7 | 84.58 | 排风机电机800KW | 1：前后端轴承检查、更换。2：电机返平、固定。
8 |  | 矿山破碎机电机1250KW | 1：前后端轴承检查、更换。2：电机返平、固定。
1 | 56.01 | 大窑主传直流电机冷风机7.5KW电机1 | 1、检查电机绝缘、接线盒。2、检查电机大、小头轴承。3、电机轴承更换、加油。4、电机恢复安装、返平。
2 | 35.08 | 35.08立磨入磨皮带75KW电机1
3 | 35.09 | 35.09收尘器2
4 | 41.06 | 立磨1#-4#辊液压双速电机4
5 | 41.06 | 立磨高压泵1
6 | 41.06 | 41.06密封风机1
7 | 41.06 | 立磨喷水泵1
8 | 41.06 | 立磨主电机油站油泵电机2
9 | 41.25 | 立磨循环风机主电机油站油泵电机2
10 | 41.09 | 41.09立磨皮带机1
11 | 41.23 | 斜槽风机1
12 | 41.24 | 斜槽风机1
13 | 54.02 | 增湿塔铰刀、回转下料器2
14 | 42.03 42.05 | 均化库上42.03 42.05斜槽风机2
15 | 52.04 | 均化库下52.04斜槽风机1
16 | 52.14a | 52.14a预热器大窑回转下料电机1
17 | 52.14b | 52.14b预热器大窑回转下料电机1
18 | 52.11 52.12 52.15a 52.15b | 预热器52.11 52.12 52.15a 52.15b斜槽风机电机4
19 | 54.s01-04 | 增湿塔水泵电机4
20 | 17.01 17.08 | 17.01 17.08收尘器4
21 | 54.03c | 54.03C回转下料器4
22 | 54.05 54.06 54.07 | 54.05 54.06 54.07减速机电机3
23 | 42.07 | 均化库上收尘风机1
24 | 17.09 | 粉煤灰库斗提1
25 | 17.02 17.01 | 粉煤灰库上及库下收尘器4
26 | 17.07 | 库下斜槽风机1
27 | 57.02b1-b5 | 57.02b1-b5篦冷机液压泵电机5
28 |  | 煤磨密封风机37KW电机1
29 | 73.06 | 煤磨收尘下回转下料器电机6
30 | 73.06 | 煤磨铰刀减速电机1
31 | 75.2 | 75.20收尘器2
32 | 65.01 | 篦冷机熟料斜拉链机75KW电机1
33 | 66.03 | 熟料库收尘风机电机55KW电机1
34 | 66.02 | 66.02袋收尘摆线减速机电机1
35 | 73.03 | 煤磨地坑油站2
36 | 41.23a | 斜槽风机1
37 | 41.07 | 滚筒皮带电机1
38 | 41.05 | 滚筒皮带电机1
39 | 54.03 | FU减速机电机1
40 | 54.04 | FU减速机电机1
41 |  | 均化库上收尘器2
42 |  | 均化库下收尘器2
43 | 17.04 | 罗茨风机1
44 | 17.07 | 斜槽风机1
45 |  | 煤灰库上收尘器2
46 |  | 煤灰库拉链1
47 | 17.07a | 斜槽风机1
48 |  | 煤灰拉链1
49 |  | 煤灰库提升机1
50 |  | 煤灰库收尘风机1
51 |  | 库下收尘下料器1
52 | 42.01 | 提升减速电机辅传1
53 |  | 煤磨铰刀减速电机2
54 |  | 煤磨收尘下料器电机2
55 | 41.19-41.22 | 旋风筒下料器4
56 | 56.01e | 窑主电机油站2
57 | 56.01B | 窑头喷水泵2
58 |  | 窑头事故风机1
59 | 57.27 | 窑头FU、下料器电机2
60 | 57.17AR | 油站电机2
61 | 66.02 | 收尘绞刀+下料器2
62 | 56.05-56.07 | 吹轮带风机3
63 |  | 篦冷机油站电机1
64 |  | 高温风机油站电机2
65 |  | 41.08立磨出口提升机1
66 |  | 立磨低压油泵2
67 |  | 立磨磨辊润滑油泵2
68 |  | 42.11-12生料均化库罗茨鼓风机2
69 |  | 42.13-14生料均化库罗茨鼓风机2
70 |  | 52.06a.b生料均化库罗茨鼓风机2
71 |  | 52.07收尘器2
72 |  | 52.08生料均化库风机1
73 |  | 煤磨选粉机电机45KW1
74 | 56.03 | 窑头密封风机1
75 | 22.03 | 石灰石堆取料机4
76 | 22.02 | 22.02石灰石来料皮带1
77 | 22.05 | 22.05石灰石出料皮带1
78 | 22.06 | 22.06石灰石入库皮带1
79 | 22.07. 22.09 23.07 23.08 | 22.07 22.09 23.07 23.08收尘4
80 | 23.02 | 侧式悬臂堆料机5
81 | 23.03 | 侧式刮板取料机5
82 | 71.02 | 桥式刮板取料机5
83 | 12.02 | 侧式堆料机料机长皮带电机55.0KW1
84 | 12.01 | 12.01砂岩破碎板喂机电机22KW1
85 | 12.06 | 12.06砂岩破碎收尘电机30KW1
86 | 12.03 | 12.03砂岩破碎机出料皮带30KW电机1
87 | 12.05 | 12.05收尘器2
88 | 23.01 | 出长堆皮带电机55KW1
89 | 23.04 | 出长堆皮带电机30KW1
90 | 23.05 | 出长堆皮带电机15KW1
91 | 23.06 | 出长堆皮带电机30KW1
92 |  | 砂岩收尘器2
93 |  | 配料站上可逆皮带5.5KW1
94 | 12.09 | 风机15KW1
95 | 23.09 | 风机15KW1
96 | 35.1 | 风机15KW1
97 | 23.1 | 风机15KW1
98 | 22.1 | 风机15KW1
99 | 22.08 | 风机15KW1
100 | 危废 | 风机75KW电机1
101 | 危废 | 皮带秤电机1
102 | 危废 | 四楼皮带加刮板2
103 | 污泥 | 泵送液压55KW电机2
104 | 污泥 | 绞刀11KW电机2
105 | 污泥 | 螺旋输送15KW电机2
106 | 污泥 | 破碎5.5KW电机2
107 | 污泥 | 外排风机15KW电机1
108 | 脱硫 | 58.09秤电机2
109 | 脱硫 | 58.10A-B 37KW电机2
110 | 脱硫 | 58.10D、E、H电机3
111 | 脱硫 | 58.11 30KW电机1
112 | 脱硫 | 58.17-21绞刀电机5
113 | 脱硫 | 58.31反吹风机电机1
114 | 脱销 | 加氨泵、补氨泵、离心泵电机3
115 | 发电 | 给水泵电机75KW1
116 | 发电 | 凝结水泵电机22KW2
117 | 发电 | 交流油泵电机4KW1
118 | 发电 | 直流油泵电机4KW1
119 | 发电 | 高压油泵电机37KW1
120 | 发电 | 盘车电机4KW1
121 | 发电 | 冷却塔循环水泵1-3#电机200KW3
122 | 发电 | 高压泵电机15KW2
123 | 发电 | 反洗水泵4KW1
124 | 发电 | 反清洗水泵4KW1
125 | 发电 | 中间水泵4KW2
126 | 发电 | 除盐水泵5.5KW2
127 | 发电 | 反洗泵18.5KW2
128 | 发电 | 原水泵7.5KW3
129 | 发电 | 真空泵15KW1
130 | 发电 | 污水处理11KW2
131 | 发电 | 污水处理37KW3
132 | 发电 | 污水处理5.5KW1
133 | 发电 | 污水处理90KW3
134 | 发电 | 拉链机电机7.5KW1
135 | 发电 | 拉链机电机3KW1
| 矿山 | 板喂机电机55KW1
| 矿山 | 长皮带电机315KW2
| 矿山 | 破碎机入口下料器1.5KW1
| 矿山 | 长皮带头部油站电机5.5KW1
| 矿山 | 长皮带头部拉紧电机11KW1
| 矿山 | 长皮带尾部油站电机4KW1
| 矿山 | 泵房电机4KW2
| 矿山 | 钻机行走电机22KW4
| 矿山 | 钻机回转电机15KW4
| 矿山 | 钻机收尘电机7.5KW4
| 矿山 | 钻机卷扬电机7.5KW2
| 矿山 | 钻机油泵电机7.5KW2
268 | 矿山 | 钻机油泵电机4KW2
| 制成 | 48.05;48.16;48.17;48.20;48.21;66.28;66.29;66.30;66.31;66.33;66.38;66.39;66.40;66.41;78.05;78.06;84.13(油站）；84.14（油站）；84.15；84.16；84.21d；84.22d；84.25；84.26；84.29；84.30；84.31（油站）；84.32（油站）；84.43；84.44；84.51a；84.52a；84.59；84.60；84.61a、b、c；84.62a、b、c；84.63a、b；85.02；85.05；85.13；85.14；86.06a、b、c、d、e、f；86.08a、b、c、d、e；86.68；86.69；86.70；86.71；86.72；86.73；86.74；86.75；86.76；86.77；48.25；48.26；48.29；48.30；78.01；78.02；78.04；84.01（慢）；84.02（慢）；84.03；84.04；84.31.1；84.32.1；84.39.2；84.40.2；86.01.2；86.02.2；76.13；76.14；76.02；76.11；76.12；76.15a；76.16a；76.05合计101台
| 装运 | 86.50F1、F2、F3、F4、F5、F6；86.51F1、F2、F3、F4、F5、F6；86.68；86.69；86.70；86.71；86.72；86.73；86.74；86.75；86.76；86.77；86.30；86.31；86.32；86.33；86.35；86.36；86.37；86.38；86.39；86.80；86.81；86.84A、B、C、D、E、F；86.85A、B、C、D、E、F；89.32；89.33；86.56F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7；86.57F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7；89.01；89.03；89.20；89.21；89.24；89.25；87.16；87.17；86.22；86.23；86.52（慢）；86.53（慢）合计72台
| 合计 | 8台高压+441台低压