## 电缆
新水泥库、熟料堆棚及污染土堆棚建设项目电气安装工程——电缆
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 含13%增值税总金额小写（元） | 含13%增值税总金额大写（元） | 货期
1 | 电缆 | YJV-0.6/1 | YJV3*2.5+1*1.5 | 米 | 2387
2 | 电缆 | YJV-0.6/1 | YJV3*4+1*2.5 | 米 | 408
3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1 | YJV-0.6/1kV 3*16+1*10 | 米 | 46
4 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 4x2.5mm² | 米 | 2854
5 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 4x4mm² | 米 | 630
6 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 4x6mm² | 米 | 691
7 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 4x10mm² | 米 | 685
8 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 4x16mm² | 米 | 112
9 | 电缆 | YJV-0.6/1 | YJV3*95mm²+1*50 | 米 | 535
10 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 5x2.5mm2 | 米 | 563
11 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 5x4mm2 | 米 | 60
12 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 5x16mm2 | 米 | 1545
13 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 5x25mm2 | 米 | 15
14 | 电缆 | YJV-0.6/1 | YJV3*25²+2*16² | 米 | 202
15 | 电缆 | YJV-0.6/1 | YJV3*35+2*16 | 米 | 255
16 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 3x70+2x35mm2 | 米 | 80
17 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 3x95+2x50mm2 | 米 | 120
18 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1 | 3x120+2x70mm2 | 米 | 690
19 | 铠装低压电力电缆 | YJV22-0.6/1 | 3x95+2x50mm2 | 米 | 560
20 | 控制电缆 | KVV-450/750 | 4x1.5mm2 | 米 | 1260
21 | 控制电缆 | KVV-450/750 | 5x1.5mm2 | 米 | 1764
22 | 电缆 | KVV-450/750 | KVV7*1.5 | 米 | 76
23 | 控制电缆 | KVV-450/750 | 10x1.5mm2 | 米 | 259
24 | 屏蔽电缆 |  | KVVP4*1.0 | 米 | 180
25 | 控制电缆 | KVVRP-450/750 | 5x1.0mm2 | 米 | 80
26 | 控制电缆 | KVVRP-450/750 | 7x1.0mm2 | 米 | 70
27 | 控制电缆 | KVVRP-450/750 | 10x1.0mm2 | 米 | 150
28 | 控制电缆 | KVVRP-450/750 | 14x1.0mm2 | 米 | 140
29 | 控制电缆 | KVVRP-450/750 | 4x1.5mm2 | 米 | 5864
30 | 控制电缆 | KVVRP-450/750 | 5x1.5mm2 | 米 | 3440
31 | 控制电缆 | KVVRP-450/750 | 7x1.5mm2 | 米 | 1990
32 | 铠装控制电缆 | KVVRP22-450/750 | 4x1.5mm2 | 米 | 360
33 | 铠装控制电缆 | KVVRP22-450/750 | 7x1.5mm2 | 米 | 360
34 | 屏蔽电缆 | DJYPVP-300/500 | 2x2x1.0mm2 | 米 | 2215
35 | 屏蔽电缆 | DJYPVP-300/500 | 4x2x1.0mm2 | 米 | 120
36 | 通讯电缆 | Profibus-DP |  | 米 | 100
37 | 通讯电缆 | Modbus |  | 米 | 100
38 | 控制电缆 |  | KVVRP-30*1.5 | 米 | 300
合计 |  |  |  |  | 31266
注：报价要求： 1．执行标准：符合国家标准。 2．投标单价：到大连水泥厂单价价格（含税及运费，税率：13%增值税专用发票）。 3．项目地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂（地址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号）。 4．质保期限：自使用之日起 年。 5. 报价品牌：上上、熊猫、宝胜、起凡、兴沈、津成或津达品牌（投标单位需提供所报价品牌的授权资质并加盖公章）。

## 电气柜
新水泥库、熟料堆棚及污染土堆棚建设项目电气安装工程——电气柜
序号 | 设备编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 含13%增值税总金额小写（元） | 含13%增值税总金额大写（元） | 备注 | 货期
1 | 410MC03MC01 | 低压开关柜（抽屉柜） | MNS | 2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1
2 | 410MC03MC02 | 低压开关柜（抽屉柜） | MNS | 2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1
3 | 410MC03MC03 | 低压开关柜（抽屉柜） | MNS | 2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1
4 | 511MC03MC11 | 低压开关柜（抽屉柜） | MNS | 2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1
5 | 511MC03MC12 | 低压开关柜（抽屉柜） | MNS | 2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1
6 | 511MC03MC21 | 低压开关柜（抽屉柜） | MNS | 2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1
7 | 511MC03MC31 | 低压开关柜（抽屉柜） | MNS | 2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1
8 | 511MC03MC41 | 低压开关柜（抽屉柜） | MNS | 2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1
9 | 410MC03MC04 | 入库提升机软起动柜 | MNS | 2200x1000x1000(高x宽x深)（与抽屉柜并柜详见原理图）与抽屉柜并柜 | 台 | 1
|  | 额定电压 | 380V AC, 50Hz
| (511BE01MT01) | 容量 | 电机功率:511BE01MT01:75kW
| (511BE02MT01) | 容量 | 电机功率:511BE02MT01:75kW
10 | 511PL08PL01 | DCS柜 | 1.含配套PLC,I/O模块, 2.含现场操作员站，独立操控511MC03所有低压设备（按点号表配） |  | 套 | 1 |  |  |  | 用于水泥库底，不进现有中控（通过光线连接装运局控（按点号表配）操作员站在装运局控
11 | 511VA01EC01 | 电动球阀控制箱 | 控制12个电磁阀 | 带西门子1200 PLC, 配置Profibus-DP通讯（控制12个电磁阀，详见原理图830-E10-200） | 台 | 4
12 | 511EZ05QS01~02 | 检修电源箱 |  | 进线380/220V.AC, 80A带漏电保护器, 动作电流30mA,内含2-63A ;2-32A 380/220VAC,3-16A 220VAC | 台 | 6
13 | 112AY09AY01 | 辅助电源箱 |  | 详见原理图830-E10-201 | 台 | 1
14 | 113AY09AY01 | 辅助电源箱 |  | 详见原理图830-E10-202 | 台 | 1
15 | 91DVA03EC01 | 电动闸阀控制箱 |  | 控制1个电动闸阀（正反转带限位）可以实现中控现场两地控制,电机1.1kW | 台 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 23
注：报价要求： 1．执行标准：符合国家标准。 2．投标单价：到大连水泥厂单价价格（含税及运费，税率：13%增值税专用发票）。 3．项目地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂（地址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号）。 4．质保期限：自使用之日起 年。 5. 报价品牌：按照附件要求品牌报价。 6. 技术参数，参考附件二要求。

## DCS模块
新水泥库、熟料堆棚及污染土堆棚建设项目电气安装工程——DCS模块
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 含13%增值税总金额小写（元） | 含13%增值税总金额大写（元） | 货期
1 | DCS模块 | DI810 |  | 个 | 5
2 | DCS模块 | DO810 |  | 个 | 2
3 | DCS模块 | AI810 |  | 个 | 2
4 | 模拟量输出模块 | AO810V2 |  | 个 | 1
5 | 模块底座 | TU810V1 |  | 个 | 11
6 | DCS通讯模块 | CI801 |  | 个 | 2
| 合计 |  |  |  | 23
注：报价要求： 1．执行标准：符合国家标准。 2．投标单价：到大连水泥厂单价价格（含税及运费，税率：13%增值税专用发票）。 3．项目地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂（地址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号）。 4．质保期限：自使用之日起 年。 5. 报价品牌：ABB品牌（投标单位需提供所报价品牌的授权资质并加盖公章）。

## 其他
新水泥库、熟料堆棚及污染土堆棚建设项目电气安装工程——其他辅材类
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 含13%增值税总金额小写（元） | 含13%增值税总金额大写（元） | 品牌 | 货期 | 质保 | 备注
1 | 电缆桥架 | T1-01-15-4 | H=150 B=400 L=3000 | 米 | 320
2 | 电缆桥架 | T1-01-15-2 | H=150 B=200 L=3000 | 米 | 240
3 | 槽式扁形直通桥架 | C-01A-1 | WxH=50x50mm | 米 | 150
4 | 电缆桥架隔板 | TPC-07-150 |  | 米 | 420
5 | 电缆盖板 | TPC-08-4 | B=400 | 米 | 300
6 | 电缆盖板 | TPC-08-2 | B=200 | 米 | 240
7 | 电缆桥架托臂 | TB-01A-400 | B=420mm | 米 | 150
8 | 电缆桥架托臂 | TB-01B-200 | B=220mm | 米 | 120
9 | 不间断电源 | 山特C10KS | 9KW+山特C12-100/12V100AH电瓶16块+电池柜 | 套 | 2 |  |  |  | 山特 |  |  | 设备编号:511UP11UP01/511UP11UP02
10 | 机旁按钮盒 | ELB-71 | 511BE01~02SY02 | 个 | 2
11 | 机旁按钮盒 | ELB-73 | 511BE01SY11~12/511BE02SY11~12 | 个 | 4
12 | 机旁按钮盒 | ELB-74 | 511FN01~04SY01/511BE01~02SY01/511BL01~08SY01 | 个 | 14
13 | 机旁按钮盒 | ELB-75 | 511AS01SY01~05/511MW01~02SY01 | 个 | 7
14 | 声光报警器 | YS-01H(220VAC供电） | 511HN10HN01~03/511HN10HN11~41/511HN10HN12~42 | 台 | 11
15 | 墙壁插座 |  | 16A | 个 | 4 |  |  |  | 公牛
16 | 压力变送器 | 7MF4033-1FA10-3BC6-Z (0.16-16MPa） | 二线制, 输出4~20mA.DC | 台 | 8 |  |  |  | 西门子 |  |  | 带保护箱
17 | 雷达料位计 | LR460 | :量程:0~42m, 测量介质:水泥, 四线制,带就地液晶显示,输入220VAC，输出4~20mA.DC | 台 | 4 |  |  |  | 西门子
合计 |  |  |  |  | 1996
注：报价要求： 1．执行标准：符合国家标准。 2．投标单价：到大连水泥厂单价价格（含税及运费，税率：13%增值税专用发票）。 3．项目地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂（地址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号）。